## Sheet1
文书表单
|  | 题目：心电监护技术 | 文件编号：HL—WS－003 |  | 页码：2
|  | 颁布者：魏茂刚 首次颁发日期：2009.5 修订/回顾日期：2021.08第5次修订 | 批准人： 批准时间:
心电监护技术
目的：1、遵医嘱正确监测患者心率、心律、血氧饱和度、血压、呼吸等变化，动态评价病情变化 2、为早期诊断、患者的治疗和护理提供依据
操作流程及质量标准 |  |  | 标准分 | 姓名
准备 | 人员：着装整洁、洗手、戴口罩 |  | 1
| 用物：心电监护仪（带血压袖带，血氧饱和度传感器）、电极片数个、棉球数个、弯盘、治疗盘、纱布，（75%酒精、棉签、松节油）必要时备电插板和屏风、备皮刀（医嘱执行单、速干消毒液、医疗垃圾桶） |  | 3
| 患者：评估患者病情、意识状态、皮肤状况，有无酒精过敏史，向患者或家属告知相关事项，取得合作 |  | 3
| 环境准备：清洁、安静，无电磁波干扰 |  | 1
操 作 流 程 | 确认有效医嘱，携用物至床旁，核对患者，对清醒患者，告知监测目的，取得合作 |  | 3
| 将心电监护仪连接电源，开机检查性能完好 |  | 3
| 将患者取平卧或半卧位，解开衣服，暴露患者胸部，用纱布或棉球擦拭（75%酒精或生理盐水）相应部位皮肤（注意保护患者隐私）待干，注意避开伤口、除颤部位、骨骼隆突处及皮肤发红或破损炎症处 |  | 5
| 再次核对，正确选择导联。连接电极与导联线，贴电极RA（右侧上，右锁骨中线第二肋间），LA（左侧上，左锁骨中线第二肋间），LL（左下腹），遮盖患者胸部 |  | 10
| 评估患者血压监测部位，暴露测压肢体，扪及肱动脉搏动处，血压袖带绑于患者肘窝上两横指，松紧以能插入一指为宜，被测肢体与心脏同一水平，测量后应及时取下袖带 |  | 5
| 评估血氧饱和度检测部位，将传感器夹于患者手指或脚趾上，每2小时更换测量部位 |  | 5
| 根据情况选择成人/小儿监护模式及适当的导联、振幅、波速、调节报警上下线；根据病情确定测定血压的模式及频次 |  | 5
| 嘱患者不要自行移动或者摘除电极片、避免在监测仪附近使用手机，以免干扰监测波形,设置报警界限，不能关闭报警声音、再次确认报警音为开启（on）状态 |  | 5
| 密切观察心律、心率、波形、起搏器功能，准确记录监护参数，发现异常情况及时记录，及时做出相应处理 |  | 10
| 定时更换电极片和电极片位置，嘱患者电极片处皮肤出现瘙痒、疼痛等情况时，及时告诉医护人员 |  | 5
| 使用期间，严密观察病情，妥善保护导联线，防脱落，保证监护的有效性，如发现异常及时通知医生、再次核对 |  | 5
| 遵医嘱停机，停用时先向患者说明，取得合作后再次测量生命体征、关机、断开电源 |  | 5
| 取下电极、血压袖带、血氧饱和度传感器等，检查皮肤及肢体活动度 |  | 3
| 清洁皮肤（必要时用松节油），协助患者穿衣、取舒适卧位、整理床单位及用物，清洁监护仪及线路，洗手、记录并签名 |  | 3
质量评定 | 患者/家属能够知晓护士告知的事项，对服务满意 |  | 5
| 操作规范、熟练，安置电极部位准确；密切观察病情变化，准确判断异常情况，处理及时、正确；监护有效 |  | 5
| 用物齐备；监护过程中，各线路放置规范整齐；监护仪及线路无污迹 |  | 5
理论提问 |  |  | 5
总分 |  |  | 100
签名