## Sheet1
文书表单
|  | 题目：血糖监测技术 | 文件编号：HL—WS－009 |  |  | 页码：1
|  | 颁布者：魏茂刚 首次颁发日期：2012.6 修订/回顾日期：2021.08第4次修订 | 批准人： 批准时间:
血糖监测技术
目的：1、准确监测患者血糖水平，评价代谢指标，为临床诊断和治疗提供依据 2、及时发现高血糖和低血糖的发生，保障患者安全 3、评估治疗的有效性 4、指导饮食、运动及药物的调整
操作流程及质量标准 |  |  |  | 标准分 | 姓名
准备 | 人员：着装整洁、洗手、戴口罩 |  |  | 2
| 用物：治疗盘、血糖仪、采血针、试纸、75%酒精、棉签、锐器桶、记录单、笔 |  |  | 5
| 病人：评估患者病情、治疗情况、末梢循环及皮肤情况、进食时间、心理反应 |  |  | 5
操作流程 | 遵循查对制度，符合无菌技术、标准预防原则 |  |  | 5
| 携用物至床旁，核对病人，告知患者血糖监测目的，取得合作 |  |  | 5
| 评估患者穿刺部位皮肤状况，清洁患者双手并取舒适体位 |  |  | 5
| 检查各物品的有效期。打开血糖仪，插入试纸，待屏幕出现血滴显示 |  |  | 5
| 正确使用采血针，确认监测血糖的时间（如空腹、餐后2小时等） |  |  | 7
| 选择测试手指，为促进指尖血液循环，可从患者手腕向指尖部按摩2-3次，指端末梢循环差的患者将手下垂摆动 |  |  | 7
| 75%酒精消毒手指皮肤，待干后采血，采血针紧靠在患者指腹的一侧刺入，用干棉签擦拭穿刺后的第一滴血 |  |  | 7
| 将试纸的吸血口轻轻靠近血点，待血液充满试纸吸血区， 等待测试结果 |  |  | 7
| 采血后干棉签按压至不出血 |  |  | 3
| 将结果告知患者/家属，并将测试结果记入血糖记录单，再次进行查对，通知医师 |  |  | 5
| 推动试纸弹出推杆，将废弃试纸与采血针一同放入锐器合内，血糖仪自动关机 |  |  | 5
| 清洁治疗盘，整理用物，洗手。对需要长期监测血糖的患者，指导其掌握自我监测血糖的技术和注意事项 |  |  | 7
质量 评定 | 患者/家属能够知晓护士告知的事项，对服务满意 |  |  | 5
| 操作过程规范，结果准确 |  |  | 5
| 用物齐备，处理规范 |  |  | 5
理论 提问 |  |  |  | 5
总分 |  |  |  | 100
签名